## Sheet1
UPPER FLOOR
| LOOP | ROOM | AREA | WATER FLOW | HWST | HWRT | HEAT | check
|  |  | sqft | GPM | F | F | MBH | btu/hr/sqft | w/m2
MANIFOLD 4 | C4 | BR1 | 556.24 | 0.25 | 105 | 85 | 2500 | 4.4945 | 14.1605
| C5 | BR2 | 139 | 0.12 | 105 | 85 | 1200 | 8.6331 | 27.1998
| C1 | BR3 | 204.29 | 0.13 | 105 | 85 | 1300 | 6.3635 | 20.0491
| C2 | MB | 221.01 | 0.15 | 105 | 85 | 1500 | 6.787 | 21.3835
| C3 | WS | 235.8 | 0.16 | 105 | 85 | 1600 | 6.7854 | 21.3784
|  |  | SUBTOTAL | 0.81 |  |  | 8100
MANIFOLD 3 | B4 | FR | 187.62 | 0.2 | 105 | 85 | 2000 | 10.6598 | 33.5854
| B3 | KT | 431.13 | 0.27 | 105 | 85 | 2700 | 6.2626 | 19.7313
| B1 | DEN | 158.32 | 0.34 | 105 | 85 | 3400 | 21.4755 | 67.6616
| B2 | LR | 349.225 | 0.22 | 105 | 85 | 2200 | 6.2997 | 19.848
| B5 | DR | 195.57 | 0.18 | 105 | 85 | 1800 | 9.2039 | 28.9981
|  |  | SUBTOTAL | 1.21 |  |  | 12100
MANIFOLD 2 | A5 | LAUNDRY | 184.5 | 0.14 | 105 | 85 | 1400 | 7.5881 | 23.9073
| A3 | THEATER1 | 144.5 | 0.12 | 105 | 85 | 1200 | 8.3045 | 26.1645
| A4 | THEATER1 | 144.5 | 0.12 | 105 | 85 | 1200 | 8.3045 | 26.1645
| A1 | GAME1 | 147 | 0.15 | 105 | 85 | 1500 | 10.2041 | 32.1494
| A2 | GAME1 | 147 | 0.15 | 105 | 85 | 1500 | 10.2041 | 32.1494
| A7 | REC | 246.5 | 0.16 | 105 | 85 | 1600 | 6.4909 | 20.4504
| A8 | GYM | 150 | 0.51 | 105 | 85 | 5100 | 34 | 107.1219
|  |  | SUBTOTAL | 1.35 |  |  | 10900
|  |  | TOTAL | 3.37 |  | TOTAL | 31100
4.044